成都天府市民云服务有限公司

天府市民云小区门禁改造供应商采购

比选公告

成都天府市民云服务有限公司（以下简称我司）拟对《天府市民云小区门禁改造供应商采购项目》（以下简称“项目”）进行公开比选，欢迎符合资质的公司参加。

# 一、项目概况

按照成都市城乡社区发展治理规划，加强社区信息化建设，充分挖掘和合理利用社区资源，最大限度地满足居民群众的生活需求，为居民提供方便、快捷、周全、优质的生活服务。本项目根据小区的实际情况拟对现有小区的门禁系统进行信息化改造或新建，通过对人员信息的采集和识别进出小区，非授权人员需通过访客系统进行信息登记后，经许可进入小区。同时相关信息分别分发至天府市民云。

# 二、项目要求

1、项目名称、服务内容、数量、项目实施地、服务期限

| 项目名称 | 服务内容 | 项目实施地 | 合同期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天府市民云小区门禁改造供应商采购 | 小区门禁解决方案及改造 | 四川省 | 自合同签订之日起三年 |

2、商务要求

本项目采用单价合同形式，最终金额根据每个项目实际建设内容、数量依据投标单价进行结算。

合同期限：三年（自合同签订之日起）。

合同签订后，采购人根据建设需求向中标人下派工单，作为结算依据，中标人应根据采购人的进度要求完成相应工作。

2.2履约地点：四川省。

2.3付款方式

下达派工单后，中标人进行现场实勘，提供工程预算及设计方案，经采购人审批后实施。采购人在审批后三日内根据工程预算的30%支付预付款，设备到货后支付至预算款的60%作为项目进度款，工程实施结算完毕后支付至结算款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期结束后15日内支付。

3、质保及服务要求

产品质保期为一年（自设备安装调试完毕之日起），提供7*24小时电话值班，需要现场服务时2小时内到达现场，24小时内解决问题。

4、技术要求

- 住户门禁实名办理：采用门禁卡、人脸、天府市民云实名认证等识别技术，为社区小区所有住户办理实名门禁卡与虚拟卡，通过办理过程，一方面为住户建立小区出入的通行证，另一方面也为掌握小区实住人口提供新的渠道。

- 访客实名登记联网比对：用户可以通过登记的人脸信息出入小区，出入可设置有效次数和有效时间；通过人脸信息实现访客预约、重点人员信息推送等功能，告别繁琐身份验证，给亲朋好友最尊贵的服务体验。同时访客亲友实名信息可与公安机关实时联网核实比对，发现异常状况及时报警。

（3）门禁联动控制：住户和访客进入小区大门都需要借助有效身份识别手段方能进入小区，并且通过与楼栋门禁联动控制，限定其可进入的楼栋。加强小区安全。

通过智慧社区统一服务管理平台中统一的用户身份数据库，当用户使用各种识别手段进入小区时，可记录用户的进出时间、身份信息等；为各行业重点人员提供数据支撑。

5、工程量清单

项目要求采用工程量清单报价，取费标准依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套人工费调整。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：天府市民云小区门禁改造项目 【天府市民云小区门禁改造项目】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  | 0305 | 智慧小区门禁改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507014001 | 显示屏 | 1.名称：LED背光液晶显示屏 2.规格：≥42寸 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030507014002 | 显示屏 | 1.名称：LED背光液晶显示屏 2.规格：≥65寸 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030507005003 | 7寸双目活体人脸闸机控制一体机 | 1.名称：双目活体人脸闸机控制一体机 2.参数要求： 处理器：高密度GPU处理器，神经网络深度学习算法； 摄像头：200万广角宽动态双目摄像头； 显示屏：≥7寸LCD屏； 脸容量：≥10000张； 存储容量：≥100000条识别记录； 外部接口：I/O输入≥3、I/O输出≥2、开门按钮≥1、RS485≥1、韦根≥1、USB≥1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030507005004 | 7寸双目活体人脸闸机控制一体机 | 1.名称：双目活体人脸闸机控制一体机 2.参数要求： 处理器：高密度GPU处理器，神经网络深度学习算法； 摄像头：200万广角宽动态双目摄像头； 显示屏：≥7寸LCD触摸屏； 脸容量：≥10000张； 存储容量：≥100000条识别记录； 外部接口：I/O输入≥3、I/O输出≥2、开门按钮≥1、RS485≥1、韦根≥1、USB≥1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030507005005 | 10寸双目活体人脸闸机控制一体机 | 1.名称：双目活体人脸闸机控制一体机 2.参数要求： 处理器：高密度GPU处理器，神经网络深度学习算法； 摄像头：200万广角宽动态双目摄像头； 显示屏：≥10寸LCD屏； 脸容量：≥10000张；支持1：1、1：N 存储容量：≥100000条识别记录； 识别方式：人脸 外部接口：I/O输入≥3、I/O输出≥2、开门按钮≥1、RS485≥1、韦根≥1、USB≥1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030507005006 | 10寸双目活体人脸闸机控制一体机 | 1.名称：双目活体人脸闸机控制一体机 2.参数要求： 处理器：高密度GPU处理器，神经网络深度学习算法； 摄像头：200万广角宽动态双目摄像头； 显示屏：≥10寸LCD触摸屏； 脸容量：≥10000张；支持1：1、1：N 存储容量：≥100000条识别记录； 识别方式：身份证读取与人脸活体检测 外部接口：I/O输入≥3、I/O输出≥2、开门按钮≥1、RS485≥1、韦根≥1、USB≥1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030507005007 | 双目活体人证核验控制一体机 | 1.名称：双目活体人证核验控制一体机 2.参数要求： 处理器：高密度GPU处理器，神经网络深度学习算法； 摄像头：200万广角宽动态双目摄像头； 显示屏：≥7寸LCD屏； 脸容量：≥10000张；支持1：1、1：N 存储容量：≥100000条识别记录； 功能：身份证读取与人脸活体检测 外部接口：I/O输入≥3、I/O输出≥2、开门按钮≥1、RS485≥1、韦根≥1、USB≥1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 040205022008 | 翼闸 | 1.名称：闸机式门禁 2.类型：翼闸 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 040205022009 | 摆闸 | 1.名称：闸机式门禁 2.类型：摆闸 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030507007010 | 电磁锁 | 1.名称：电磁锁 2.规格：280KG以上 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030507007011 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 2.规格：自动式 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030507007012 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 010802001013 | 金属(不锈钢)门 | 1.门框或扇外围尺寸：1m*1m 2.门框、扇材质:304不锈钢或不锈钢+钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 011610002014 | 金属门拆除 | 1.门洞尺寸：≥1m*1m | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：钢管 3.规格:DN20 4.含管材敷设及实施 | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 16 | 030411001016 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：钢管 3.规格:DN25 4.含管材敷设及实施 | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 17 | 030411001017 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：PVC 3.规格:DN20/25 4.含管材敷设及实施 | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 18 | 030411004018 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号：RVV3*2.5 3.含穿线及敷设 | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 19 | 030411004019 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格：超五类 3.含穿线及敷设 | m | 1.00 |  |  |  |  |
| 20 | 040204002020 | 花砖/人行路面开挖与恢复 | 包括打围、开挖、埋管水泥包封、恢复、余渣转运 | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21 | 040203007021 | 水泥路面开挖与恢复 | 包括打围、开挖、埋管水泥包封、恢复、余渣转运 | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 22 | 040203006022 | 沥青路面开挖与恢复 | 包括打围、开挖、埋管水泥包封、恢复、余渣转运 | m2 | 1.00 |  |  |  |  |
| 23 | 030507018023 | 系统安装调试 | 系统安装调试 一套门禁设备的安装调试费用 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 030507019024 | 中心数据云服务 | 数据接入服务，互联网带宽租赁，云服务器租赁、云数据存储租赁等费用，一年服务费 | 年 | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本报价不含小区到云平台的网络租赁费用。

# 三、申请人资格要求

1、申请人应为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2、本项目不接受联合体投标。

# 四、报名无效说明

申请人递交的报名申请材料如出现下列情形之一的，经本项目比选工作小组确认后，可取消申请人本项目报名及应答资格，申请人不得进入下一阶段应答及评审：

1、、申请人法人代表授权人不能亲自到现场递交本项目公开比选公告所需报名文件，法人代表授权委托书须由法定代表人直接授权给授权代表，不得二次授权；

2、申请人递交的所有报名资料主体应为申请人自身。如递交的报名申请资料中涉及非申请人自身资质材料（申请人上级母公司或申请人下级分公司、办事处或申请人兄弟单位但属于同一集团公司），经我所比选工作小组审核后确认不能满足本项目公告要求资质条件，将取消申请人本项目报名资格；

3、申请人报名文件未按照本项目公告现场报名截止时间前送达到报名现场；

4、申请人递交本项目报名材料不能满足本项目公开比选公告“二、申请人资格要求”中的条款；

5、申请人所递交报名材料没有盖参选方公章及法人代表签名或法人代表授权人签名（签名可手签或盖法人章）。

# 五、资格预审评审原则

1、符合本项目公开比选公告“三、申请人资格要求”，向本项目资格预审工作小组递交的报名材料符合本项目公开比选公告；且没有出现本项目公开比选公告“四、报名无效说明”中的任意一条描述的申请人即通过符合性审查。

2、若报名或通过符合性审查的申请人不足3家，本项目的资格预审中止，我公司视情况延长本项目公告及报名时间或采用其他方式进行采购。

3、若符合基本资质要求且递交资料的资格预审申请人为不少于3家，将取所有符合基本资质且递交资料的资格预审申请人作为正式邀请应答方；

六、报名须知

申请人请于2019年11月18日至2019年11月19日上午9时至下午17时，在我司提交报名材料，领取相关材料。

所需报名材料如下：

1、营业执照（副本）

2、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证

备注：

营业执照可提供复印件。

申请人应保证其报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，招标人有权取消其投标资格。

# 七、公开比选时间

2019年11月29日下午14:30

# 八、比选文件封装

申请人应当准备比选文件一份。

# 九、比选规则

项目采用综合评标法,评分标准如下:

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 按照以合格投标人综合单价合计最低价为评标基准价，投标人报价得分=(基准价／经评审的投标报价)×70； | 70 |  |
| 本地化实施能力 | 投标人需要在项目所在地具有本地化公司或者分支机构，（机构必须是注册满2年以上，以工商登记证为准）保障本地化服务的，得10分；承诺一个月内设立机构的，得5分；否则不得分。 提供证明材料复印件，并加盖公章。 | 10 |  |
| 业绩与案例 | 投标方具有信息化项目业绩的有一个得1分，最多得5分。 证明材料：提供合同复印件，并加盖公章。 | 5 |  |
|  | 投标人具备智慧小区建设经验，提供相关证明材料，得5分；否则不得分。 | 5 |  |
| 荣誉资质 | 投标人具备信息系统及集成服务资质贰级及以上资质证书的，得3分，没有不得分； 证明材料：提供证明材料复印件，并加盖公章。 | 3 |  |
|  | 投标人具备ISO9001体系认证的，得2分，否则不得分。证明材料：提供证明材料复印件，并加盖公章。 | 2 |  |
|  | 投标人具备有ISO14001体系认证的，得2分，否则不得分。 证明材料：提供证明材料复印件，并加盖公章。 | 2 |  |
| 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，编写是否清晰整洁，目录、章节、页码清楚，查阅方便等进行综合评定，没有细微偏差情形的得3分，有一项细微偏差的扣0.2分，至扣完本项分数为止。 | 3 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

# 十、联系方式

1、比选人：成都天府市民云服务有限公司

2、地点：成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座8楼

3、 联系人：周莉    电话：18328400529

2019年11月14日

# 附件

响应文件封面格式

正本或副本

响应文件

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

响应函

成都天府市民云服务有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目的比选公告，决定参加贵公司组织的本次项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本次项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照本项目比选公告的所有要求，向贵所提供所需货物及服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意比选公告依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

三、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

四、我方愿意提供贵所可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

通讯地址：

法定代表人（或授权代表）签字：

联系电话：

日    期：

法定代表人授权委托书

成都天府市民云服务有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

报价表

项目名称：

报价：

注：1.本项目为单价招标，单价报价应为综合报价，应包括人工、材料、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。

2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

3.最终报价保留到个位数。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：

日    期：