## 成都天府市民云服务有限公司

## 智慧小区智能硬件供应商比选项目

比

选

文

件

比选邀请函

天府市民云智慧小区是指通过利用各种智能技术和方式，结合智能硬件的应用，为小区居民提供安防、生活、医护等多种便捷服务的模式。现因业务需要，现有供应商无法满足项目需求，拟邀请符合要求的供应商前来参加本项目的比选，比选具体事项如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：成都天府市民云服务有限公司智慧小区智能硬件供应商比选项目

2、项目编号：TFCC-2021004

3、采购人：成都天府市民云服务有限公司

二、服务要求

1、服务期限：合同签订之日起3年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：根据双方签订的合同约定付款。

4、验收标准及要求：参照成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、项目实施要求进行验收。

5、质保及服务要求：要求所有设备提供至少1年的质保维护，凡是设备因为自身质量原因损坏的，质保期内应当免费进行维修。超过1年的，根据项目另行商定质保和维护费用。

6、技术要求：详见附表《智慧小区系统技术参数表》。

三、其他事项

1、供应商应具备的条件

（1）参与本次项目比选的供应商需具备下列规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、参与比选供应商不得少于3家，否则作流标处理。

四、比选规则

本项目采用综合评分法,评分标准如下:

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且最后综合报价（各项目单价总和）最低的供应商的价格为投标基准价，得满分；其他供应商的报价得分按“报价得分=（投标基准价/供应商报价）×30”计算。 | 30 |
| 本地化实施能力 | 供应商承诺如项目有实际需要的，根据项目要求在项目所在地配置本地化实施团队，出具承诺函。 | 15 |
| 技术要求 | 根据技术偏离情况，对供应商提供的设备/系统进行技术要求满足情况评定。技术要求内设备/系统/服务的要求，若有一项不能完全满足要求的，扣1分，满分30分。 | 30 |
| 服务与运维方案 | 方案内容应当包含①质量控制方案②售后维护方案③培训方案。对方案内容是否确实可行、科学合理、具备可实施性等方便进行综合评定，优秀得15分，良好得10分，一般得5分，其他或未提供不得分。 | 15 |
| 业绩与案例 | 供应商具备集成类项目案例的，每有一个得2分，最多得6分。（需提供案例证明材料） | 6 |
| 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，编写是否清晰整洁，目录、章节、页码清楚，查阅方便等进行综合评定，没有细微偏差情形的得4分，有一项细微偏差的扣0.5分，至扣完本项分数为止。 | 4 |
| 总分 | 100 |

五、招标文件获取方式、时间、地点

获取方式：公司官网、邮件

时间：2021年10月27日9：00-10月27日18：00

地点：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

六、递交投标文件方式、截止时间、地点

递交方式：递交密封并盖有供应商单位公章的响应文件一份

截止时间：2021年10月28日10:00（北京时间）

地点：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

响应文件材料：除附件要求的响应文件外，还需提供公司三证合一的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件，均需加盖公章。

报名无效说明：申请人递交的报名申请材料如出现下列情形之一的，经本项目比选工作小组确认后，可取消申请人本项目报名及应答资格，申请人不得进入下一阶段应答及评审：

1、申请人法人代表授权人不能亲自到现场递交本项目公开比选公告所需报名文件，法人代表授权委托书须由法定代表人直接授权给授权代表，不得二次授权；

2、申请人递交的所有报名资料主体应为申请人自身。如递交的报名申请资料中涉及非申请人自身资质材料（申请人上级母公司或申请人下级分公司、办事处或申请人兄弟单位但属于同一集团公司），经我司比选工作小组审核后确认不能满足本项目公告要求资质条件，将取消申请人本项目报名资格；

3、申请人报名文件未按照本项目公告现场报名截止时间前送达到报名现场；

4、申请人递交本项目报名材料不能满足本项目公开比选公告“三、其他事项 1、供应商应具备的条件”中的条款；

5、申请人所递交报名材料没有盖参选方公章及法人代表签名或法人代表授权人签名（签名可手签或盖法人章）。

七、投标文件开启时间

2021年10月28日10:00（北京时间）在投标地点开启。

八、联系方式

采购人：成都天府市民云服务有限公司

地  址：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

联系人：周莉

联系电话：18084832541

邮箱：hr@tfsmy.com

成都天府市民云服务有限公司

2021年10月26日

附表：

智慧小区智能硬件供应商比选技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数及功能要求 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧平台 | 1、面向智慧小区的业务应用软件，提供社区人员管理、房屋管理、车辆管理、物联网管理、视频接入、物业辅助、出入口终端管理等功能，实现社区内的智慧管理需求；提供小区图片巡逻、物业服务考评与整改业务流程，为物业提供高效的管理工具等 | 套 |  |
| 2 | 65寸站牌广告机 | 2、显示尺寸≥65寸；支持远程控制、发布及分屏广告信息；安卓系统：安卓系统；外壳：镀锌板。 | 台 |  |
| 3 | 路灯控制器 | 3、远程开关控制；PWM调光信号输出（需灯头支持）；自动运行策略控制；支持远程参数修改，远程固件升级，远程主板程序升级 | 台 |  |
| 4 | 智能消防栓闷盖 | 4、支持开盖告警、倾斜告警、出水告警 | 台 |  |
| 5 | 井盖报警器 | 5、支持撬井告警、满水告警、二次确认、内置雷达探测模块 | 台 |  |
| 6 | 物联网卡 | 6、包含2年流量使用 | 个 |  |
| 7 | 低层高空抛物摄像机（3-14层、含支架） | 7、≥800万1/1.8” CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机、支持人脸抓拍（3-14层高，含支架）；支持同时检测不少于30张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；支持人脸小图自定义可设置；支持快速抓拍和最佳抓拍。 8、车辆检测：支持车牌识别，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别；混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 9、补光距离:白光：30米（人脸5米）;混合：30米（人脸7米）。 | 台 |  |
| 8 | 高层高空抛物摄像机（14-33层、含支架） | 10、≥800万1/1.8” CMOS AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍，最大图像尺寸≥4096 x 2160；支持同时检测不少于30张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；支持人脸小图自定义可设置；支持快速抓拍和最佳抓拍。 11、车辆检测：支持车牌识别，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别；混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 | 台 |  |
| 9 | 视频存储 | 12、标准机架式；≥2个HDMI，≥2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位，最大支持8T硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 | 台 |  |
| 10 | 监控硬盘 | 13、≥6TB 3.5寸监控级硬盘 | 块 |  |
| 11 | 室外报警柱 | 14、一键呼叫：具有报警按键，可对指定的设备进行一键报警；双工对讲：可与主机进行全双工可视对讲；警灯提示：可报警闪灯提示报警状态；音源扩音：可通过外接的防水音柱，实现广播或对讲时，进行本地音源扩音；打砸报警：有人为打砸时，可自动向主机发出报警；广播播放：可通过网络接收主机发起的文件或喊话广播；消防强切：当有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量。 | 台 |  |
| 12 | 中心主机（含工控机） | 15、可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 16、视频联动及监听监视：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面；监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。 17、强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 18、通话及报警：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上；通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话；多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式；报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 19、录音录像播报：支持语音播报呼入设备的描述信息；留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用；支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 20、SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向可视通话。 | 台 |  |
| 13 | 电子白板 | 21、≥75寸可触摸式电子白板：支持触控书写、文稿演示、无线传屏； 22、支持安卓系统操作。 | 台 |  |
| 14 | 全彩高清球机 | 23、利用可旋转球型摄像机，可手动或自动控制摄像视觉360度调整，可设置自动摄像轮训，能有效提升社区工作人员巡逻效率，帮助相关人员及时发现社区区域内异常情况。 | 台 |  |
| 15 | LED拼接屏 | 24、室内/外LED显示大屏，根据实际使用需求拼接不同大小，可用于街道及社区视频宣传，新闻公告、活动通知、政策查询、人员职责公示等宣传工作。 | m² |  |
| 16 | 信息发布交互一体机 | 25、室内/外信息发布设备，支持触摸控制、支持底座安装及墙面安装，内置安卓或微软系统，支持相关软件和APP安装及使用，集宣传视频、相关文字、声音文件播放，可用于街道及社区视频宣传，新闻公告、活动通知、政策查询、人员职责公示等宣传工作，也可通过安装公共服务软件或APP用于便民服务工作。 | 台 |  |
| 17 | 10寸人脸门禁 一体机 | 26、触摸显示屏，200万像素双目摄像头。 27、面部识别能对小区大门进出人员进行人脸识别，支持照片视频防假；配合小区常驻人员人脸库并联动道闸系统，实现小区常驻人员自动刷脸开门功能。 | 台 |  |
| 18 | 组合式电气火灾探测器 | 28、结合光电信息、烟雾浓度、可燃气体浓度等多种信息对燃气泄漏和火灾情况进行探测。 | 台 |  |
| 19 | 高清车辆抓拍摄像机 | 29、可自动对车辆：车牌号码/车型/车标/车身颜色/车牌颜色进行识别并抓拍，对于车辆违规停放、异常行驶行为、车辆拥堵等情况进行实时报警，能够有效提升社区机动车管控能力 | 台 |  |
| 20 | 智能补光抓拍道闸 | 30、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体。 31、快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。 32、LED版：支持四行四字三色LED屏，显示内容可灵活配置。 33、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌。 34、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 | 台 |  |
| 221 | 24口POE交换机 | 35、使用交换机也可以把网络“分段”，通过对照IP地址表，交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发，可以有效的减少冲突域。 | 台 |  |
| 22 | 8口接入交换机 | 36、使用交换机也可以把网络“分段”，通过对照IP地址表，交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发，可以有效的减少冲突域。 | 台 |  |
| 23 | 光纤发射器 | 37、使用光纤收发器 可以不使用光纤配线架。 | 台 |  |
| 24 | 二合一防雷器 | 38、“防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。而网络防雷器是专门为ETHERNET网络设计的过电压保护器。 | 台 |  |
| 25 | 视频服务器 | 39、混合接口两路一卡，可定制4K信号，独立音频分离同步，可使视频实现多元化控制方式：PC软件控制.前面板控制.手机平板网页控制.红外遥控控制.支持中控控制。 | 台 |  |
| 26 | 视频解码器 | 40、多屏幕链接处理拼接屏。 | 台 |  |
| 27 | 安防巡逻打卡器 | 41、可实现在线查看巡逻情况，实时巡逻情况，GPRS定位小区安防人员巡逻位置。 | 台 |  |

# 附件：

# 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（封面）         （正本/副本）

项目

项目编号：

比选响应文件

供应商名称：                          （盖单位公章）

年   月   日

一、法定代表人/单位负责人授权书

## （采购人名称）：

## 本授权声明：               （单位名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方 “             ”项目（项目编号：          ）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人：          （签字或盖个人签名章）

被授权人签字：

日    期：       年       月       日

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5.法定代表人/单位负责人不亲自参加比选，而授权代表参加比选的适用。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响比选资质及效力。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

三、响应函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了“      ”项目比选文件（项目编号：      ），决定参加贵单位组织的本项目比选活动。

2.我方自愿遵照比选文件的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的相关服务。

4.我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方承诺，比选有效期为递交响应文件截止之日起90日历天。

6.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

四、报价表

按照《智慧小区系统技术参数表》提供

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

## 五、具有良好商业信誉的证明材料或承诺函

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选。

现承诺：具有良好商业信誉。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

六、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供2018 年度或2019年度经审计的财务报告复印件(至少包含资产负债表）；②可提供 2018年度或2019年度供应商内部财务报表复印件(至少包含资产负债表）；③可提供投标文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明（复印件）或专业担保机构出具的担保函（复印件）；④供应商如是新成立的公司且注册时间至投标截止日不足一年的，可提供工商局备案的公司章程（复印件）；⑤也可提供具备健全的财务会计制度的承诺函原件。

（注：①-⑤项具有同等效力，提供任意一项均可。）

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

注：①2019年以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料复印件（税收提供税务部门出具的缴税或完税证明或网银转帐回执单等有效证明材料复印件；社保资金提供银行电子回单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料复印件，新成立公司按实际应缴纳情况提供上述证明材料）；②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料复印件；③提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件）。

（注：①-③项具有同等效力，提供任意一项均可。）

八、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

注：若提供证明材料，则不需要提供此承诺函。

九、供应商截至比选截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：截至比选截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

十、本单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：本单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

十一、供应商认为应当提供的其他资料（如有）

格式自拟