## 成都天府市民云服务有限公司

## 智慧小区系统供应商比选项目

比

选

文

件

比选邀请函

天府市民云智慧小区是指通过利用各种智能技术和方式，整合小区现有的各类服务资源，为小区居民提供生活、娱乐、教育、医护及生活互助等多种便捷服务的模式。现因业务需要，拟邀请符合要求的供应商前来参加本项目的比选，比选具体事项如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：成都天府市民云服务有限公司智慧小区系统供应商比选项目

2、项目编号：TFCC-2021003

3、采购人：成都天府市民云服务有限公司

二、服务要求

1、服务期限：合同签订之日起三年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：根据双方签订的合同约定付款。

4、验收标准及要求：参照成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、项目实施要求进行验收。

5、质保及服务要求：要求所有设备提供至少1年的质保维护，凡是设备因为自身质量原因损坏的，质保期内应当免费进行维修。超过1年的，根据项目另行商定质保和维护费用。

6、技术要求：详见附表《智慧小区系统技术参数表》。

三、其他事项

1、供应商应具备的条件

（1）参与本次项目比选的供应商需具备下列规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、参与比选供应商不得少于3家，否则作流标处理。

四、比选规则

本项目采用综合评分法,评分标准如下:

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且最后综合报价（各项目单价总和）最低的供应商的价格为投标基准价，得满分；其他供应商的报价得分按“报价得分=（投标基准价/供应商报价）×10”计算。 | 10 |
| 本地化实施能力 | 供应商承诺如项目有实际需要的，根据项目要求在项目所在地地级市成立办事机构，出具承诺函。 | 5 |
| 技术要求 | 根据技术偏离情况，对供应商提供的设备/系统进行技术要求满足情况评定。技术要求内30类设备/系统/服务内的要求，每一项内要求均完全满足的，得1分，最多得30分。 | 30 |
|  | 技术要求内带▲的要求，每满足一条得0.5分，最多得20分。 | 20 |
| 服务与运维方案 | 方案内容应当包含①安全服务方案②风险应对方案③质量控制方案④人员与团队配置方案⑤售后维护方案⑥培训计划方案。对方案内容是否确实可行、科学合理、具备可实施性等方便进行综合评定，优秀得12分，良好得7分，一般得4分，其他或未提供不得分。 | 12 |
| 业绩与案例 | 供应商具备集成类项目案例的，每有一个得2分，最多得6分。（需提供案例证明材料） | 6 |
| 资质荣誉 | 1.供应商具备高新技术企业证书的得2分。 2.企业具备软件专利证书（如专利正在申请中的提供审查阶段通知书）的每有1个得2分，最多得6分。 3.供应商具备软著证书的，每有1个得1分，最多得3分。 4.供应商企业员工具备中级或以上专业技能资质的，每有一个得2分，最多得4分。 | 15 |
| 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，编写是否清晰整洁，目录、章节、页码清楚，查阅方便等进行综合评定，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差的扣0.5分，至扣完本项分数为止。 | 2 |
| 总分 | 100 |

五、招标文件获取方式、时间、地点

获取方式：公司官网、邮件

时间：2021年8月18日9：00-8月19日18：00

地点：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

六、递交投标文件方式、截止时间、地点

递交方式：递交密封并盖有供应商单位公章的响应文件一份

截止时间：2021年8月23日12:00（北京时间）

地点：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

响应文件材料：除附件要求的响应文件外，还需提供公司三证合一的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件，均需加盖公章。

报名无效说明：申请人递交的报名申请材料如出现下列情形之一的，经本项目比选工作小组确认后，可取消申请人本项目报名及应答资格，申请人不得进入下一阶段应答及评审：

1、申请人法人代表授权人不能亲自到现场递交本项目公开比选公告所需报名文件，法人代表授权委托书须由法定代表人直接授权给授权代表，不得二次授权；

2、申请人递交的所有报名资料主体应为申请人自身。如递交的报名申请资料中涉及非申请人自身资质材料（申请人上级母公司或申请人下级分公司、办事处或申请人兄弟单位但属于同一集团公司），经我司比选工作小组审核后确认不能满足本项目公告要求资质条件，将取消申请人本项目报名资格；

3、申请人报名文件未按照本项目公告现场报名截止时间前送达到报名现场；

4、申请人递交本项目报名材料不能满足本项目公开比选公告“三、其他事项 1、供应商应具备的条件”中的条款；

5、申请人所递交报名材料没有盖参选方公章及法人代表签名或法人代表授权人签名（签名可手签或盖法人章）。

七、投标文件开启时间

2021年8月23日14:00（北京时间）在投标地点开启。

八、联系方式

采购人：成都天府市民云服务有限公司

地  址：成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座8楼

联系人：周莉

联系电话：18084832541

邮箱：hr@tfsmy.com

成都天府市民云服务有限公司

2021年8月17日

附表：

智慧小区系统采购技术参数表

| 序号 | 设备/系统名称 | 配置说明 | 详细参数 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧街道云平台 | 街道级三维立体防控 | 1.支持“三维地图”上展示地标建筑、门禁点位、视频监控。 2. 支持“三维地图”上查看防疫三码分布情况（绿、黄、红）。 3. 支持点击“三维地图”的楼栋可以切换查看楼栋基本信息以、房屋信息并且点击房屋号可以查看房屋信息和房屋内居住的人员信息。 4. 支持“三维地图”上可以展示实时的预警信息。 5. 支持分析总览功能，功能下包含：辖区出入频次分析、预警类型统计、实时预警、认证人员类型等功能。 6. 支持多维分析模型，包含疑似迁出人员、初次到访人员、昼伏夜出人员、空巢老人关怀几类预警模型以及模型内的预警数据。 | 街道办/套 |
|  |  | 街道级基础数据管理 | 1.智慧社区云平台应当与智慧小区平台进行数据对接，实现人员、车辆、房屋、门禁通行等数据的联动对接。 2.基础信息管理：实现对社区基础信息、网格配置、小区/院落信息的管理。 3.区划管理：实现对社区、网格、小区/院落的地图热区勾画与设置。 4.房屋信息：实现对社区内楼栋与房屋信息的查看与管理。 5.人口信息：实现对社区内实有人口、小区物业人员、社区网格人员信息的查看与管理，实现对小区内联动门禁设备的实时通行记录管理。 6.车辆信息：实现对社区车辆数据的查看展示与管理。 7.特殊关怀对象：实现对社区特殊关怀人员的查看管理，可以进行人员特殊关怀类型的分类筛选，人员标签编辑等相关工作。 8.实现对重点小区院落信息的管理与设置。 9.实现自定义标签的管理，可以自由配置人员、小区/院落与楼栋三类标签。 10.地图配置：实现对三维可视化立体防控地图的地图风格、地图视角进行设置。 11.专题地图：实现对管理中心分布、地标建筑、门禁点位、车辆出入、视频监控等点位信息的配置，用于在三维地图上展示响应专题地图信息。 |  |  |
|  |  | 街道级综合预警预报 | 1.分析总览：实现辖区人员出入频次，预警类型统计、认证人员分析、预警时间趋势图、今日预警数量以及昨日的（疑似迁入、空巢老人关怀、初次到访、昼伏夜出、疑似迁出人员的预警数量）。 2.预警事件：实现对系统自动触发的所有预警事件信息的查看。筛选与操作。 3.人像归档：实现社区认证人员的照片信息归档查看与操作。 4.多为分析模型：实现人员迁入迁出、关怀人员、异常行为等类型的预警模型自由设置，并查看设置好的预警类型下产生的预警信息。 5.智能预警配置：实现智能预警配置不限于：人像布控预警，特殊人员预警，防疫预警等）的配置。 6.实现陌生人员人像搜索功能，可以上传照片进行图片检索；7.实现对陌生人进行归档，并分析陌生人的行动轨迹，为多维分析模型提供数据支撑。 |  |  |
|  |  | 街道级综合数据分析 | 1.统计街道办内所有实有人口总量。 2.统计街道办内小区、楼栋、房屋、常驻人口、流动人口、特殊关怀人员分类数量。 3.统计接入每个小区设备运行数量，街道办内车辆、人脸、视频监控设备运行总量。 4.可视化图像方式统计居民户籍分布情况。 5.可视化图形方式统计辖区内人口年龄段分布情况 |  |  |
|  |  | 物联设备智能监测 | 1.地图展示辖区内物联设备分布情况以及人脸面板、车辆识别、单元门禁、二维码识别、智能抓拍、视频监控等设备的整体数量情况。 2.展示各类设备列表（包括：人脸面板、车辆识别、单元门禁、二维码设备、智能抓拍、视频监控几类设备），包含设备名称、坐标、当前状态、设备号、出入类型等字段，并且支持新增和编辑设备信息。 |  |  |
| 2 | 智能图像识别与分析 | 智能图像识别算法 | 1.应当提供专业人脸识别算法服务，用于支撑大量陌生人员抓拍照片的分析，抓拍数据存储、算法运行等，以实现对陌生人的分析预警功能。 2.应当支持20QPS以上的并发分析能力。 3.应当支持API服务 4.应当支持百万级规模的陌生人脸库 5.应当支持1:M:N与活体检测 6.应当支持不低于五万人快速对比 7.应当支持深度开发，开放接口，灵活扩展分析功能 | 街道办/套 |  |
|  |  | 算法支撑服务器 |  |  |  |
|  |  | 服务托管 | 1.为缺乏服务部署场地的用户提供算法服务器托管服务，按年计费，包含托管费用，服务器维护费，服务器网费，电费等费用。 | 年 |  |
| 3 | 智慧社区云平台 | 社区三维立体防控 | 参考街道三维立体防控参数要求，数据范围为社区级（6） | 社区/套 |  |
|  |  | 社区基础数据管理 | 参考街道基础数据管理参数要求，数据范围为街道级（11） |  |  |
|  |  | 社区综合预警预报 | 参考街道综合预警预报参数要求，数据范围为社区级（6） |  |  |
| 4 | 智慧社区微信小程序 | 为社区、物业、居民三方提供便捷信息发布、互动、注册、来访等功能 | 1.具备社区中心功能，可以查看房屋所在地社区简介，社区服务网点、社区活动、社区便民服务、社区资讯等信息。 2.具备社区中心功能，可以进行社区居民发声提问，与社区进行互动交流。 3.具备我的小区功能，可以查看本人所选小区通行二维码，个人访客信息，并进行到访申请操作， 4.具备我的小区功能，可以切换本人多套房屋以切换所在小区。 5.具备我的小区功能，可以联系物业、查看通知公告、投诉建议以及小区平面地图等内容，也可以查看小区周边商业、超时配送等推广信息。 6.具备个人管理功能，可以进行个人房屋添加，个人资料填写，房屋家庭成员查看，个人实名认证，使用反馈等功能。 | 社区/套 |  |
| 5 | 智慧小区云平台 | 为每个小区提供本小区数据管理管控平台 | 1.支持查看本小区现有、本月新增、本月离开、累计进出、楼宇、房屋、车位、车辆、住户、物业人员、住户类型粉笔、门禁智能数据动态、出入时段折线图等内容。 2.支持对小区基础信息、楼栋、房屋、住户、车辆、服务人员等资料进行查看、配置与管理。 3.居民进行扫描二维码注册登记，平台上可以进行住户审核确认。 4.支持查看小区平台与人脸识别设备进行关联，查看上传的通行记录。 5.支持对关联的前端智能设备进行关联，如人脸门禁，抓拍设备，单元门禁，车辆识别等。 6.支持小区预警功能，进行小区预警信息，人员布控、车辆布控、设备离线预警等。 | 小区/套 |  |
| 6 | 云服务器 | 为街道级、社区级、小区、微信小程序等应用系统平台提供远程云服务器支撑 | 1.配置：16核CPU，内存32G；系统盘200GB，,硬件空间5000GB；系统windows，带宽100M。 | 台/年 |  |
| 7 | 互联网专线接入 | 为各线下点位设施设备提供高速互联网专线网络 | 1.带宽：200M/条，互联专线接入，专网专用，按年按条计费 | 条/年 |  |
| 8 | 视频融合服务 | 为客户提供各视频画面远程集成融合展示支撑 | 1.实时调阅：实现实时调阅查看接入平台的视频监控画面。 2.设备管理：实现进行接入平台的视频监控设备管控与配置。 3.告警查询：实现查看视频监控画面产生的预警报警信息。 4.用户管理：实现对控制软件的登陆用户进行管理。 5.配置中心：实现对基础配置、告警配置、正式配置、国标级联、录像计划等进行配置设置。 6.实现本次项目新增视频监控画面以及小区符合接入条件的视频监控画面的传输及汇聚。 | 套/百台 |  |
| 9 | 操作主机 | 用于支撑用户进行各层级云平台的展示与功能使用 | 1.I5级处理器； 2.8G运行内存； 3.240G固态+1TB存储空间； 4.GTX1650级或以上性能独立显卡； 5.24寸以上显示器； 6.配备鼠标键盘套装 | 台 |  |
| 10 | 智慧中心大屏 | 建设指挥中心展示大屏，直观可视化展示与效果呈现 | 1.提供一个单元为55寸区域大小为屏幕单元，3*4=12块屏幕单元集成。 2.服务单元应当能实现自动播放视频或图片。 3.串口通讯功能：实现对每个服务单元出入视频的显示控制管理，如拼接显示，单个显示，矩阵联动显示。 4.功能配置：包含通讯配置。拼接配置、矩阵配置、管理员等功能。 ▲5.为保证软件著作权属，需提供对应系统的软件厂家著作权证书。 | 套 |  |
| 11 | 人脸面板机 | 用于20000人以下大型小区，配合室外型人行通道闸机开门，支持室外防水安装 | ▲1支持本地最大30000人脸库容量。（提供检查报告） ▲2.屏幕分辨率不低于1280*800，采用IPS屏。（需提供相关检测报告） ▲3.人脸比对响应时间≤200ms（需提供相关检测报告） 4.包含防雨罩、电源等配件 | 套 |  |
| 12 | 防尾随智能抓拍机 | 用于重要出入口人员抓拍记录 | ▲1.摄像头像素≥500万。 ▲2.可支持5000人脸库进行比对检测。 3.支持“即时抓拍”、“离开画面时”、“进入和离开画面时”三种抓拍模式。 ▲4.摄像机输出图像的边缘水平分辨力应当达到1700TVL.（3840*2160，20fps，8Mbps）。（需提供相关检测报告） 5.包含壁装支架、电源等配件 | 套 |  |
| 13 | 车辆识别道闸 | 用于识别与控制车辆进出小区 | ▲1.≥400万高清摄像机。 ▲2.按照GA/T 833-2016标准进行图库识别试验，车辆号牌识别准确率≥99.8%。（需提供相关检测报告） ▲3.按照GA/T 833-2016标准进行实时动态识别试验，车辆号牌识别准确率应达到：白天100%，夜间：≥98%。（需提供相关检测报告） ▲4.从车辆身份详细确认方向到挡车器开启的响应时间≤1s。（需提供相关检测报告） 5.包含配套安全岛、地感电磁线圈，栅栏道闸、安装单独安装与施工部署等配件与服务。 | 套 |  |
| 14 | 智能车辆抓拍机 | 用于识别与抓拍经过车辆 | ▲1.摄像头像素≥400万。 ▲2.分辨力≥950TVL（1920*1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps）。（需提供相关检测报告） ▲3.根据GB/T 15211-2013,GB 16796-2009,GA/T 1127-2013标准进行车辆捕获试验，准确率要达到白天：100% 晚上：100%。（需提供相关检测报告） ▲4.根据GB/T 15211-2013,GB 16796-2009,GA/T 1127-2013标准进行车牌识别试验，准确率要达到白天：100% 晚上：100%。（需提供相关检测报告） 5.包含专用立杆、电源等配件 | 套 |  |
| 15 | 高空抛物监测 | 用于监测楼栋高空抛物现象，并且自动定位抛物发生的可能楼层。 | 1.内置GPU芯片，采用不低于800W像素CMOS传感器，摄像机内置靶面尺寸为1≥/1.8"。 ▲2.当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（需提供相关检测报告） ▲3.高空抛物检查，对监控画面张具有从高处落向抵触动作的物体（如建筑高层跑出的矿泉水瓶、纸盒等），设备能够检测并产生报警提示信息。（需提供相关检测报告） ▲4.具有高空抛物检测抗干扰功能，对监控画面后中不存在从高处落下低处的物体（如飞鸟、大楼玻璃里面的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等），设备不产生报警提示信息。（需提供相关检测报告） 5.包含电源、支架、安装恒杆、配套镜头、配套防护罩等设备配件 | 套 |  |
| 16 | 水位监测 | 用于对河道、水池等进行水位监测监控 | 1、≥400万像素，传感器最大分辨率: 2560×1440 2、▲水尺数据读取功能检查：支持水尺数据读取功能，可自动读取水位尺，可通过IE浏览器或客户端软件显示样机读取的水尺水位高度信息(精度到mm)以及水位状态信息。（提供公安部有效检测报告复印件） 3、▲多水位尺过滤功能检查：支持多水位尺过滤功能，在画面中圈定区域，只检测圈定的水位尺。（提供公安部有效检测报告复印件） 4、▲水位报警功能检查：支持水位报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置水位偏高或者偏低告警值，当水位值高于水位或者低于水位告警值时，可给出报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件） | 台 |  |
| 17 | 区域入侵监测 | 划定区域进行入侵自动检测报警 | 1、采用≥1/1.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；最大分辨率2688×1520； ▲2、内置拾音器,不需要外接拾音器即可实现设备和客户端的双向话音对讲,对讲声音支持立体声设置选项（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲3、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲4、当发生绊线入侵、区域入侵和快速移动等行为时，样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车人员进行检测；可对检测灵敏度进行设置；可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 |  |
| 18 | 非法攀爬监测 | 划定围栏围墙等区域，自动进行人员攀爬报警 | 1、采用≥1/1.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；最大分辨率2688×1520； ▲2、支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1～10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲3、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲4、支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 |  |
| 19 | 非法聚集监测 | 人员群聚行为预警预报 | 1、采用≥1/2.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；最大分辨率2688×1520; ▲2、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测，支持行为分析触发后联动报警上传、联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 |  |
| 20 | 楼道异物监测 | 针对楼道内异物，杂物出现警报 | 1、采用≥1/1.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；最大分辨率2688×1520； ▲2、内置拾音器,不需要外接拾音器即可实现设备和客户端的双向话音对讲,对讲声音支持立体声设置选项（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲3、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 |  |
| 21 | 室外烟火检测（200米范围内） | 最大支持200米范围的室外烟火自动检测报警 | 1、可见光：≥200万像素1/2.8英寸CMOS，光学变倍40X，可见光镜头：4.95~198mm 2、探测器分辨率：≥400*300，光谱范围：8μm~14μm 3、具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止 4、防护等级：IP66 | 台 |  |
| 22 | 室内火焰检测 （30米范围内） | 室内明火检测报警 | 1、采用≥1/1.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；最大分辨率2688×1520； ▲2、内置拾音器,不需要外接拾音器即可实现设备和客户端的双向话音对讲,对讲声音支持立体声设置选项（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲3、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 |  |
| 23 | 智慧消防 | 井盖移位+水浸告警 | 1.电池容量达到8500mah。 2.防护等级达到IP58。 3.支持水浸，水浸恢复告警。 4.支持移动、电信、联通物联网卡平台，（提供至少一家运营商的入库测试报告） 5.符合GB/T 4208-2017所有标准（提供第三方检测报告） | 套 |  |
|  |  | 电气火灾探测 | 1.支持剩余电流检测 2.支持温度保护 3.支撑过流保护 4.支持过压保护 5.包含配套配件与设备安装费用 | 电表箱/套 |  |
|  |  | 水压监测终端 | 1 通信方式 NB-IoT 2 供电方式 电池供电 3 防水等级 IP68 4 电池寿命 3年 5 采集间隔 1分钟采集一次 6 上报模式 每天固定间隔上报，可设定上报间隔 7 预警类型 触发立即上报 | 套 |  |
|  |  | 消火栓智能闷盖 | 1 通信方式 NB-IoT 2 供电方式 电池供电 3 电池寿命 3年 4 防水等级 IP68 5 响应时间 <10s 6 预警类型 触发立即上报 | 套 |  |
|  |  | 物联监控集成平台 | 1.为每一类智慧消防监控设备提供监控数据接入，监控数据实时查看，监控异常报警等集成管理平台 | 类设备 |  |
| 25 | 紧急求助 | 用于小区或社区、公共区域紧急报警求助 | 1、内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 ▲2、支持刷卡巡更，刷卡成功有语音提示（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 3、内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 ▲4、紧急求助功能，按下报警钮呼叫平台（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 5、支持警灯闪烁报警提示 | 套 |  |
| 26 | 电子围栏 | 物联电子围栏，用于周边布设围栏设备进行红外入侵防控。 | 1.支持闪控技术,可以实现前端围栏上每触碰一根线都可报警，每根线都应具有高压脉冲。 2.支持≥8个分区子系统；每个分区子系统应不小于2个自动布撤防工作表，支持≥32个自动布撤防时间工作表，最大优化自动布撤时间功能。 ▲3.为保证产品质量真实性提供提供公安部授权机构出具的软件著作权证书。 4.包含室内室外全套设备以及安装配件，包含全套设备安装部署费用 | 千米 |  |
| 27 | 小区应急云广播 | 用于小区内部应急广播通知 | ▲1..具有系统定时任务可以导出Excel表格，直接在表格中对名称.时间.日期.曲目.音量.播放区域等进行变更，调整好之后直接导入系统，为校园定时程序变更提供便利；（提供相关软件著作权证书和软件功能截图佐证该功能） ▲2.所投设备生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书。（提供证书复印件并） ▲3.为保证产品在室外场合的耐用性，产品需达到IP66防护等级。（提供证书复印件） ▲4.所投设备生产厂家具有中国广播会议行业十大品牌证书。（提供证书复印件） ▲5.所投设备生产厂家具有中国绿色环保产品证书。（提供证书复印件） ▲6.所投设备生产厂家具有AAA信用等级证书和重合同守信用企业证书。（提供证书复印件章） 7.包含全套配件（4个室外音柱和室内设备、系统各一套），包含设备系统安装与配置调试服务。 | 套 |  |
| 28 | 专业人员服务 | 设备安装与调试 | 1.提供各类摄像头、面板机、显示器等智能电子设备的安装与调试服务，包含设备与平台对接。网络连接设备如交换机、路由器等安装应当免费提供。 | 台 |  |
|  |  | 专业布线施工 | 1.提供小区内部布线施工专业人员服务（按照每约10米范围内设备算一个施工点位，根据施工从相对简单到较为复杂范围内计算）。 | 点位/简单 |  |
|  |  |  |  | 点位/复杂 |  |
|  |  | 专业项目管理 | 1.提供专业项目管理与支持服务，根据项目不同，灵活提供不同数量的专业管理 | 人/天 |  |
| 29 | 硬盘录像机 | 用于本地存储视频监控画面。 | 1.2盘位8路接入容量。 2.最大单路支持400W以上像素摄像头画面接入。 3.配备2块4TB监控硬盘，支持30天以上画面存储。 | 套 |  |
| 30 | 常规配件与安装服务 | 超五类网线 | 设备安装配件于耗材，根据实际项目情况灵活选取对应数量 | 米 |  |
|  |  | 设备电源线 |  | 米 |  |
|  |  | PVC管材 |  | 米 |  |
|  |  | 设备箱 |  | 个 |  |
|  |  | 5口交换机 |  | 台 |  |
|  |  | 16口交换机 |  | 台 |  |
|  |  | 路由器 |  | 台 |  |
|  |  | 辅材耗材（水晶头、转接头、胶布等） |  | 设备/套 |  |
|  |  | 插线板 |  | 套 |  |
|  |  | 电磁锁套装 |  | 套 |  |
|  |  | 无线网桥套装 |  | 套 |  |
|  |  | 监控立杆套装（最高3.5米） |  | 套 |  |

# 附件：

# 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（封面）         （正本/副本）

项目

项目编号：

比选响应文件

供应商名称：                          （盖单位公章）

年   月   日

一、法定代表人/单位负责人授权书

## （采购人名称）：

## 本授权声明：               （单位名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方 “             ”项目（项目编号：          ）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人：          （签字或盖个人签名章）

被授权人签字：

日    期：       年       月       日

注：

1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5.法定代表人/单位负责人不亲自参加比选，而授权代表参加比选的适用。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响比选资质及效力。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

三、响应函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了“      ”项目比选文件（项目编号：      ），决定参加贵单位组织的本项目比选活动。

2.我方自愿遵照比选文件的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的相关服务。

4.我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方承诺，比选有效期为递交响应文件截止之日起90日历天。

6.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

四、报价表

按照《智慧小区系统技术参数表》提供

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

## 五、具有良好商业信誉的证明材料或承诺函

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选。

现承诺：具有良好商业信誉。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

六、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供2018 年度或2019年度经审计的财务报告复印件(至少包含资产负债表）；②可提供 2018年度或2019年度供应商内部财务报表复印件(至少包含资产负债表）；③可提供投标文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明（复印件）或专业担保机构出具的担保函（复印件）；④供应商如是新成立的公司且注册时间至投标截止日不足一年的，可提供工商局备案的公司章程（复印件）；⑤也可提供具备健全的财务会计制度的承诺函原件。

（注：①-⑤项具有同等效力，提供任意一项均可。）

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

注：①2019年以来任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料复印件（税收提供税务部门出具的缴税或完税证明或网银转帐回执单等有效证明材料复印件；社保资金提供银行电子回单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料复印件，新成立公司按实际应缴纳情况提供上述证明材料）；②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料复印件；③提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件）。

（注：①-③项具有同等效力，提供任意一项均可。）

八、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

注：若提供证明材料，则不需要提供此承诺函。

九、供应商截至比选截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：截至比选截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

十、本单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系的证明材料

承诺函

（采购人名称）：

本单位                   （供应商名称）参加“              ” 项目(项目编号         )的比选活动。

现承诺：本单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系。

如本单位对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/授权代表：          （签字或盖个人签名章）

日    期：：     年     月     日

十一、供应商认为应当提供的其他资料（如有）

格式自拟